ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на трансформаторную подстанцию типа КТП

| № | Параметры | Значение параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение подстанции | Тупиковая, проходная, наружная, внутренняя |  |
|  |  | Одно-,двухлучевая Однотрансформаторная ,двухтрансформаторная |  |
| 2 | Мощность подстанции,кВА | 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630,1000, 1600,2500 |  |
| 3 | Класс напряжения по ВН | 6 кВ | 10 кВ |
| 4 | Силовой трансформатор | Да | нет |
| 5 | Марка силового транс-ра | ТМ | ТМГ |
| 6 | Исполнение ввода УВН | Воздушный | кабельный |
| 7 | Тип вводного аппарата по ВН | РВЗ, ВНА, BB/TEL | ПКТ |
| 8 | Защита от перенапряжения, ОПН-6 (10) | Да | НеТ |
| 9 | Секционирование по ВН | Да | Нет |
| 10 | Исполнение вывода по ВН | Воздушный | кабельный |
| 11 | Исполнение ввода по НН: | Воздушный | кабельный |
| 12 | Тип ввод. аппарата по НН | Автомат. выключатели | Разъединители |
| 13 | Марка | ВА, РБ, ВР32 , РЕ19 |  |
| 14 | Количество отход. Линий (фидеров) |  |  |
| 15 | Тип коммутирующих аппаратов отх. линий | ВА.. | РПС, RBK, ARS |
| 16 | Токи по отходящим линиям |  |  |
| 17 | Уличное освещение | Да | Нет |
| 18 | Секционирование по ВН | Да | Нет |
| 19 | Наличие АВР | Да | Нет |
| 20 | Аппараты защиты от перенапряжения, ОПН-0,38 | Да | НеТ |
| 21 | Учет электроэнергии | Активно-реактивной, Активной, Нет |  |
| 22 | Марка счетчика |  |  |
| 23 | Климатическое исполнение | Металл, Утепленная (сэндвич-панели 50, 80, 100 мм.) |  |
| 24 | Примечание: |  |  |

Изготовитель: ООО «Электростандарт»

т./ф.: 8-920-206-58-57, Email:es.belg@yandex.ru

Заказчик: ________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________

Телефоны: _______________________________________________________